## VOLUMETRIA
PRESUPUESTO
NO. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND. | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | REMOZAMIENTO DE AREA DE MATADERO Y OFICINAS-PRELIMINARES
1.01 | Limpieza, corte y bote de área general | 1 | PA
1.02 | Limpieza de cisterna | 1 | PA |  | 0 | 0
1.03 | Demontura de puertas existente | 5 | und |  | 0 | 0
1.04 | Demontura de ventana existente | 3 | und |  | 0 | 0
1.05 | Demontura de inodoros existente en mal estado | 3 | und |  | 0 | 0
1.06 | Demontura de cerámica existente en área de baños y matadero | 46.26 | m2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
2 | PINTURA |  |  |  |  | 0
2.01 | Pintura mantenimiento industrial dos manos | 514.42 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
3 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
3.01 | Salida Cenitales y arrastre | 10 | UND |  | 0 | 0
3.02 | Interruptor Sencillo y arrastre | 5 | UND |  | 0 | 0
3.03 | Interruptor Doble y arrastre | 1 | UND |  | 0 | 0
3.04 | Tomacorrientes Doble 110v y arrastre | 9 | UND |  | 0 | 0
3.05 | Panel de distribución de 12/24 circuitos y breaker | 1 | UND. |  | 0 | 0
3.06 | Acometida eléctrica distribución mixta bifásica, 3 hilos 1F, formada por: 2 Conductores THHN No. 6, 1 Conductor THHN No.8, 1 Conductor THHN No.10, 1 Tubo IMC de 11/2", 1 Condoler de 11/2", 4 curvas PVC SDR-26 de 11/2" y en Tuberías SDR-26 de 11/2", 1 Reg. Galv. 6"x6"x4" con una Long. Lineal de 150' de c/d Conductor. | 1 | UND. |  | 0 | 0
3.07 | Bomba Centrifuga de 1 Hp, 1F, 220 Volts + Tanque Hid. Neum. USA de 20 Gls. | 1 | UND |  | 0 | 0
3.08 | Transfer swicht Automático de 100 Amp. | 1 | UND. |  | 0 | 0
3.09 | Piezas menores y arrastre | 1 | PA |  | 0 | 0
3.1 | Mano de Obra (30%) | 0.3 | % |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
4 | ALMACENAMIENTO Y CUARTO FRIO |  |  |  |  | 0
4.01 | Cámara Frigorífica (4.50 m x 3.00 m x 3.00 m). Formado por: Paneles aislados de 3" en paredes y techo, material de insolación y terminación, 1 unidad condensador a herm 2.5 hp, 1 evaporador 18,000 btu, refrigerante y materiales eléctricos etc. | 1 | UND |  | 0 | 0
4.02 | Mano de obra de la Cámara Frigorífica | 1 | UND |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
5 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0
5.01 | Inodoro Servicio Azteca Bco. con tapa + salida | 4 | UND. |  | 0 | 0
5.02 | Lavamanos de servicio Bco. + salidas sanitarias | 3 | UND. |  | 0 | 0
5.03 | Llave de Chorro | 2 | UND. |  | 0 | 0
5.04 | Rejillas para Desagüe en área de sacrificio | 4 | UND |  | 0 | 0
5.05 | Almacén para sangre (2 unidades), incluye platea en H.S. (hormigón simple) | 1 | UND |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
6 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
6.01 | Polimetal | 5 | UND. |  | 0 | 0
6.02 | Hierro (tola) | 32.33 | P2 |  | 0 | 0
6.03 | Protectores de ventanas en hierro negro en barras 1/2" | 31.68 | P2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
7 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
7.01 | Ventana salomónica aluminio blanco AA | 3.36 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
8 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
8.01 | Cerámica en Área Pileta, Meseta y baños | 46.26 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
9 | CONSTRUCCION DE CORRALES-PRELIMINAR-MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
9.01 | Replanteo y charranca | 177.62 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
10 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
10.01 | Excavación Zapata de Muro (0.45x0.60m) | 10.0629 | M3 |  | 0 | 0
10.02 | Excavación Zapata de Columna (0.80x0.80x0.80m) | 6.144 | M3 |  | 0 | 0
10.03 | Relleno de reposición | 6.0733 | M3 |  | 0 | 0
10.04 | Relleno Compactado E=0.20m | 32.924 | M3 |  | 0 | 0
10.05 | Bote de material Excavado Esp: 0.30 con retro pala | 12.6669 | M3 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
11 | HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
11.01 | Zapata de Muro 6" (0.45x0.25m) 3 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.25m | 4.1929 | M3 |  | 0 | 0
11.02 | Zapata de columna 5 Ø1/2" @ 0.20m AD, f'c= 210 kg/cm2, con una sección de (0.80x0.80m), y un espesor de 0.30 m. | 2.304 | M3 |  | 0 | 0
11.03 | Columnas HA (0.20x0.20m) 4 Ø 1/2" y 3/8" @ 0.20m | 2.0496 | M3 |  | 0 | 0
11.04 | Vigas arriostra bajo nivel de piso HA (0.15x0.20m) 4 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.20m | 1.1181 | M2 |  | 0 | 0
11.05 | Vigas HA (0.20x0.20m) 4 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.20m | 2.0948 | M3 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
12 | PISOS |  |  |  |  | 0
12.01 | Pisos HA e=0.10m malla electrosoldada. D2.3 (15x15m). pulido a mano- hormigón industrial 210kg/cm2 | 164.62 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
13 | MUROS |  |  |  |  | 0
13.01 | Bloques de hormigón 6"- Ø3/8" @0.80m (B.N.P). | 14.908 | M2 |  | 0 | 0
13.02 | Bloques de hormigón 6"- Ø3/8" @0.80m (S.N.P). | 123.935 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
14 | TERMINACIONES |  |  |  |  | 0
14.01 | Fraguache | 266.1078 | M2 |  | 0 | 0
14.02 | Pañete en muros int/ext. | 266.1078 | M2 |  | 0 | 0
14.03 | Pañete en columnas | 18.192 | M2 |  | 0 | 0
14.04 | Pañete en viga | 31.422 | M2 |  | 0 | 0
14.05 | mocheta e=0.15m | 6.3 | ML |  | 0 | 0
14.06 | Cantos | 388.96 | ML |  | 0 | 0
14.07 | Pintura mantenimiento industrial dos manos | 514.42 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
15 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
15.01 | Puerta (tola) | 40.03 | P2 |  | 0 | 0
15.02 | Baranda de hiero galvanizado en tubo 3". (6 líneas ) | 38.18 | ml |  | 0 | 0
15.03 | baranda en rampa | 10 | ml |  | 0 | 0
15.04 | Herrería en Transporte de Reses (incluye guinche, puerta de corrales, channel para el riel del guinche. | 1 | P.A |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
16 | TECHO |  |  |  |  | 0
16.01 | En Aluzinc en estructura metálica | 164.04 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
17 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
17.01 | Rampas de acceso, esp =0.12m 1/2"@0.20m Y 3/8"@0.20m AD | 1.56 | M3 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
18 | PARTIDA ELECTRICA |  |  |  |  | 0
18.01 | Salida Cenitales y arrostre | 7 | UND |  | 0 | 0
18.02 | Interruptor Sencillo y arrastre | 4 | UND |  | 0 | 0
18.03 | Panel de Distribución 4 espacio | 1 | UND |  | 0 | 0
18.04 | Mano de Obra (30%) | 0.3 | % |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
19 | ÁREA DE PARQUEOS Y ACCESO AL AREA DE LOS CORRALES - MOVIMIENTO DE TIERRA - |  |  |  |  | 0
19.01 | Relleno de compactado p/nivelación de terreno e=0.50m | 161.665 | M3 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
20 | HORMIGÓN SIMPLE |  |  |  |  | 0
20.01 | Construcción de bordillo en área de parqueos (0.30 M x0.08 M x 0.10 M) H.S.-1:3:5 con ligadora. | 115 | ML |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
21 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  | 0
21.01 | Piso H.A. (Esp:0.10 M) con malla electrosoldada (D=2.3) (0.15M x 0.15 M) pulido helicoptero-hormigon industrial 210kg/cm2. (En área de parqueo) | 313.23 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
22 | PINTURA |  |  |  |  | 0
22.01 | Pintura amarilla alto tráfico | 25.7 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
23 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  | 0
23.01 | Suministro y colocación de paragomas | 4 | UND |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
24 | PRELIMINARES CASETA DE PLANTA ELECTRICA |  |  |  |  | 0
24.01 | Replanteo y charrancha | 35 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
25 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
25.01 | Excavación para zapata de Muro 6" y columna | 7.2675 | M3 |  | 0 | 0
25.02 | Relleno de reposición | 3.42 | M3 |  | 0 | 0
25.03 | Bote de material Excavado Esp: 0.30 con retro pala | 5.0018 | M3 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
26 | HORMIGON ARMADO 1:2:4 C/LIGADORA |  |  |  |  | 0
26.01 | Zapata del muro 6" y columna ( 0.60 X 0.25 )m | 2.1375 | M3 |  | 0 | 0
26.02 | Columna (0.20 x 0.2 ) 4 Ø 1/2, est. @ 0.2m , h = 3.6m | 0.576 | M3 |  | 0 | 0
26.03 | Viga de amarre ( 0.15 x 0.2 )m, 4 Ø 3/8, est. 3/8 @ 0.2m | 1.11 | M3 |  | 0 | 0
26.04 | Dintel ( 0.15 x 0.20 )m, Ø 3/8 a, est. 3/8 a 0.2m | 0.36 | M3 |  | 0 | 0
26.05 | Losa de techo esp. : 0.12m, Ø 3/8 a 0.25m a.d | 4.7952 | M3 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
27 | MUROS |  |  |  |  | 0
27.01 | Bloques de 0.15m bnp ( 3 Línea ) | 20.4 | M2 |  | 0 | 0
27.02 | Bloques de 0.15m snp | 78.6 | M2 |  | 0 | 0
27.03 | Antepecho h=0.2m | 5.12 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
28 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
28.01 | Fraguache | 172.56 | M2 |  | 0 | 0
28.02 | Pañete general | 172.56 | M2 |  | 0 | 0
28.03 | Pañete en techo | 30.68 | M2 |  | 0 | 0
28.04 | Cantos | 124.4 | ML |  | 0 | 0
28.05 | Mocheta 0.15m | 32.6 | ML |  | 0 | 0
28.06 | Fino en techo | 35 | ML |  | 0 | 0
28.07 | Zabaleta | 24 | ML |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
29 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
29.01 | Puerta en tola de hierro en caseta de planta eléctrica ( todo incluido) | 118.272 | UND |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
30 | PINTURA EN GENERAL |  |  |  |  | 0
30.01 | Pintura acrilica (2 Manos) | 213.25 | M2 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
31 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
31.01 | Limpieza final | 1 | P.A. |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM. | 10% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZA | 4.5% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN | 3% |  |  | 0
| FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86) | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA) | 18% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
ELÍAS PIÑA
COMENDADOR
-
CARRECTERA COMENDADOR HACIA SABANA PERDIDA
REMOZAMIENTO DE MATADERO
PROVINCIA:
MUNICIPIO:
DISTRITO MUNICIPAL:
UBICACIÓN:
TIPO DE OBRA: